**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

**Manutenzione Straordinaria Ascensore Interno Matr.AB-12/2009**

**c/o Polo Socio Sanitario “Carlo Porta” di Agrate Brianza – Via Lecco,11.**

**Scadenza 30.11.2023**

**Riferimento L008-23**

Data 06.11.2023

**Manutenzione Straordinaria Ascensore Interno Matr.AB-12/2009.**

Il lavoro consiste nell’adeguamento dell’Impianto di Controllo e di Manovra generale dell’ascensore per aggiornarlo rispetto ai nuovi canoni di sicurezza e gestione.

Si richiede l’aggiornamento elettrico/elettronico del quadro di comando in modo che sia possibile, oltre che le normali operazioni, anche il controllo dell’impianto da postazione remota, con segnalazione del guasto, diagnosi dello stesso ed eventuale ripristino dove possibile. Dovrà essere prevista anche la segnalazione di sovraccarico della cabina con il blocco automatico del movimento ed in caso di mancanza improvvisa dell’energia elettrica, la movimentazione della cabina verso il piano più basso, con apertura delle porte. Dovrà essere possibile inoltre, in caso di blocco, la chiamata dall’interno della cabina del servizio di intervento, tramite SIM telefonica

Se l’aggiornamento/sostituzione del quadro elettrico di comando, dovesse rendere incompatibili al funzionamento altre parti dell’impianto, è necessario che venga fornita dettagliata descrizione delle stesse, motivandone la incompatibilità e la necessaria sostituzione/aggiornamento.

Per visionare l’impianto, prendere appuntamento con l’Ufficio Amministrazione di Assab al n. 039 6056244.

 **INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SEGUENTE INDIRIZZO:**

amministrazione@assab.it

entro e non oltre la scadenza.

**Citare nella Manifestazione di Interesse il codice di riferimento: L008-23**

 Il Direttore di Azienda